УТВЕРЖДАЮ

Руководитель УСЗН

________________________

________________________

"____" ____________ 20___г.

# Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности оси
N 55

Целинный район, Алтайский край                                                              "31" июля  2015 г.

Наименование территориального

образования субъекта Российской Федерации

# 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МКДОУ «Верх-Марушинский детский сад «Колокольчик»

1.2. Адрес объекта Алтайский край, Целинный район, с. Верх – Марушка, ул. Центральная. д. 17

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ___1____ этажей, _____208_______ кв.м

- часть здания __________ этажей (или на _________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ____1017_____ кв.м

1.4. Год постройки здания _____1978____, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального.

1.6. Название организации (учреждения),  (полное юридическое наименование

- согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  «Верх-Марушинский детский сад «Колокольчик»

(МКДОУ «Верх-Марушинский детский сад «Колокольчик

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 659444 Алтайский край, Целинный район, с. Верх – Марушка, ул. Центральная. д. 17

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

Дополнительная информация  образовательная деятельность.

Учреждение оказывает услуги по дошкольному  образованию, ежедневно учреждение посещает 23 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

# 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие пассажирского транспорта к объекту нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту   нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки:     нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой

сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  акустическая, тактильная,

визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| NN п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

_____________________________

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| NN п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N на плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  |  |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

# 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| NN п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Капитальный ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

_____________________________

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения  _____________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации доступность объекта для всех категорий инвалидов

Оценка  результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

__________________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии ______________________________________________________

(наименование  Комиссии  по  координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

__________________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов __________________________;

4.4.6. другое _______________________________________________________________________

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о состоянии доступности

объекта  (наименование  документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается

__________________________________________________________________________________

4.7. Информация  может  быть  размещена (обновлена) на  Карте доступности

субъекта Российской Федерации

__________________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

# 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту                     на __________ л.

2. Входа (входов) в здание                                           на __________ л.

3. Путей движения в здании                                        на __________ л.

4. Зоны целевого назначения объекта                         на __________ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений                   на __________ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте            на __________ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____________________ на   л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ __________________________ на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы Начальник УСЗН по Целинному району                                 Давыдова Т.Л.

Члены рабочей группы:

Юрисконсульт УСЗН по Целинному району                                                            Черкова Н.А.

Зав. Отделом администрации Целинного района

по культуре и делам молодежи                                                                                   Назаров А.С.

Нач. отдела ЖКХ, строительства, транспорта и газового хозяйства                       Попов В.И.

Главный архитектор района                                                                                       Левкина Н.Н.

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

________________________________________________________ ____________

(Должность, Ф.И.О.)                                                         (Подпись)

____________________________________________________________________ _______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                         (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

_________________________________________________________ ____________

(Должность, Ф.И.О.)                                                    (Подпись)

_________________________________________________________ ____________

(Должность, Ф.И.О.)                                                   (Подпись)

Управленческое решение согласовано "____" ___________ 20___ г. (протокол N___)

Комиссией (название).________________________________________________________